## かがみ
令和元年 畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業
武田畜産 牛舎等 新築工事
| 実 施 設 計 内 訳 書 | 設 計 内 訳 書 | 設 計 内 訳 書 | 設 計 内 訳 書 | 設 計 内 訳 書 | 設 計 内 訳 書 | 設 計 内 訳 書 | 設 計 内 訳 書
| 設 計 内 訳 書 | 設 計 内 訳 書 | 設 計 内 訳 書 | 設 計 内 訳 書 | 設 計 内 訳 書 | 設 計 内 訳 書 | 設 計 内 訳 書 | 設 計 内 訳 書
|  |  | 税込価格 | 0 |  | 円也
|  |  | (工事原価 | 0 |  | 円也）
|  |  | 工事概要： | 繁殖牛舎 | 木造 延床面積：473.00㎡
|  |  |  | 育成牛舎 | 木造 延床面積：218.00㎡
|  |  |  | 堆肥舎 | 木造 延床面積：128.00㎡

## 種目内訳
【工 事 費 内 訳 書】
|  | 〔 工事価格 | 0 |  | 円也 〕
| 名 称 | 摘 要 |  | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
Ⅰ | 直接工事費
| Ａ. 繁殖牛舎新築工事 |  |  | 1 | 式
| Ｂ. 育成牛舎新築工事 |  |  | 1 | 式
| Ｃ. 堆肥舎新築工事 |  |  | 1 | 式
| Ⅰ 計 |  |  |  |  | 0
Ⅱ | 共 通 費
| 共通仮設費 |  |  | 1 | 式
| 現場管理費 |  |  | 1 | 式
| 一般管理費 |  |  | 1 | 式
Ⅱ 計
| 合 計 | Ⅰ＋Ⅱ |  |  |  | 0
| （ 改 め 計 ） |  |  |  |  | 0
| 消費税相当額 | 10％ |  | 1 | 式 | 0
| 総 合 計 |  |  |  |  | 0
0
| 名 称 | 摘 要 |  | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
Ａ. 繁殖牛舎新築工事
| A-1. 建築主体工事 |  |  | 1 | 式
| A-2. 電気設備工事 |  |  | 1 | 式
| A-3. 機械設備工事 |  |  | 1 | 式
| A-4. 付帯設備工事 |  |  | 1 | 式
Ａ - 計
Ｂ. 育成牛舎新築工事
| B-1. 建築主体工事 |  |  | 1 | 式
| B-2. 電気設備工事 |  |  | 1 | 式
| B-3. 機械設備工事 |  |  | 1 | 式
| B-4. 付帯設備工事 |  |  | 1 | 式
| Ｂ - 計 |  |  |  |  | 0
Ｃ. 堆肥舎新築工事
| C-1. 建築主体工事 |  |  | 1 | 式
| C-2. 機械設備工事 |  |  | 1 | 式
| Ｃ - 計 |  |  |  |  | 0

## 細目内訳（繁殖牛舎）
| 記号 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | m2単価
▼ | [8 empty] | 473
1 |  | A-1. 建築主体工事 | 繁殖牛舎 | [5 empty] | （143.1坪）
|  | 1．仮設工事 |  | 1 | 式 |  |  |  | 0
|  | 2．土工事 |  | 1 | 式 |  |  |  | 0
|  | 3．鉄筋工事 |  | 1 | 式 |  |  |  | 0
|  | 4．コンクリート工事 |  | 1 | 式 |  |  |  | 0
|  | 5．型枠工事 |  | 1 | 式 |  |  |  | 0
|  | 6．木工事 |  | 1 | 式 |  |  |  | 0
|  | 7．屋根、とい工事 |  | 1 | 式 |  |  |  | 0
|  | 8．左官工事 |  | 1 | 式 |  |  |  | 0
|  | 計 |  |  |  |  | 0 |  | 0
▲
▼
2 |  | 1．仮設工事
|  | 遣方 | 建築面積 | 518 | ㎡ |  | 0
|  | 墨出し | 延床面積 | 473 | ㎡ |  | 0
|  | 養生 | 延床面積 | 473 | ㎡ |  | 0
|  | 整理清掃後片付け | 延床面積 | 473 | ㎡ |  | 0
|  | 外部足場 | くさび緊結式足場 建地幅600㎜ | 447 | ㎡ |  | 0
|  | 災害防止 | 水平安全ネット張り | 613 | ㎡ |  | 0
|  | 小 計 |  |  |  |  | 0
▲
▼
3 |  | 2．土工事
|  | 根切り | 機械 GL-500 | 63.5 | m3 |  | 0
|  | 鋤取り | 機械 GL-100 | 43.5 | m3 |  | 0
|  | 埋戻し | 機械 根切良土 | 30.7 | m3 |  | 0
|  | 盛 土 | 機械 根切良土 | 25.4 | m3 |  | 0
|  | 残土処分 | 場内敷き均し | 50.9 | m3 |  | 0
|  | 砕石地業 | 基礎下（再生ｸﾗｯｼｬｰ） | 8 | m3 |  | 0
|  | 砕石地業 | 土間下（再生ｸﾗｯｼｬｰ） | 64.2 | m3 |  | 0
|  | ポリエチレンフィルム敷 | t=0.15 | 473 | ㎡ |  | 0
|  | 機械運搬費 | 片道30㎞以内 ﾊﾞｯｸﾎｳ（1往復） | 1 | 台 | 60000
|  | 小 計 |  |  |  |  | 0
▲
▼
4 |  | 3．鉄筋工事
|  | 異形鉄筋 | SD295A Ｄ10 | 1.14 | ｔ |  | 0
|  | 異形鉄筋 | SD295A Ｄ13 | 0.58 | ｔ |  | 0
|  | 鉄筋スクラップ控除 | ﾍﾋﾞｰＨ2 | -0.04 | ｔ |  | 0
|  | 鉄筋加工組立 | ｽﾍﾟｰｻｰ共 | 1.66 | ｔ |  | 0
|  | 鉄筋運搬 | 4ｔ車 | 1.66 | ｔ |  | 0
|  | 溶接金網敷き | 6φ＠150ｘ150 | 593 | ㎡ |  | 0
|  | 小 計 |  |  |  |  | 0
▲
▼
5 |  | 4．コンクリート工事
|  | 捨てコンクリート | Fc=18N/㎜2 S-15 | 4 | m3 |  | 0
|  | 基礎・腰壁コンクリート | Fc=18N/㎜2 S-15 | 21.8 | m3 |  | 0
|  | 土間コンクリート | Fc=18N/㎜2 S-15 | 63 | m3 |  | 0
|  | コンクリート打設手間 | 捨て 人力打ち | 4 | m3 |  | 0
|  | コンクリート打設手間 | 基礎・腰壁 ポンプ打ち | 21.8 | m3 |  | 0
|  | コンクリート打設手間 | 土間 ポンプ打ち | 63 | m3 |  | 0
|  | ポンプ車損料 | 圧送料共 | 2 | 台 |  | 0
|  | 小 計 |  |  |  |  | 0
▲
▼
6 |  | 5．型枠工事
|  | 普通型枠 | 土間部 | 42 | ㎡ |  | 0
|  | 普通型枠 | 基礎・腰壁部 | 214 | ㎡ |  | 0
|  | 型枠運搬 | 4ｔ車 | 256 | ㎡ |  | 0
|  | 小 計 |  |  |  |  | 0
▲
▼
7 |  | 6．木工事
（木材費）
|  | 構造材 | 杉（ＫＤ） 平角材 | 10.1 | m3 |  | 0
|  | 構造材 | 杉（ＫＤ） 正角材 | 9.6 | m3 |  | 0
|  | 構造材 | 杉（ＫＤ） 平割材 | 7.9 | m3 |  | 0
|  | 構造材 | 杉（ＫＤ） 正割材 | 0.5 | m3 |  | 0
（鋼材費）
SS400
|  | 鋼板 | ＰＬ-12 | 166 | kg
SS400
|  | 鋼板 | ＰＬ-6 | 222 | kg |  | 0
SS400
|  | 鋼板 | ＰＬ-4.5 | 1735 | kg |  | 0
SS400
|  | 鋼板 | ＰＬ-3.2 | 309 | kg |  | 0
|  | アンカーボルト | A.B-M16ｘL=400 | 90 | 本 |  | 0
|  | オークアンカー | M12 下向き | 30 | 本 |  | 0
|  | 普通ボルト | 中B-M16ｘ150 | 2239 | 本 |  | 0
|  | 普通ボルト | 中B-M12ｘ40 | 316 | 本 |  | 0
|  | 通しボルト | Ｂ-M16ｘ480 | 9 | 本 |  | 0
|  | 通しボルト | Ｂ-M16ｘ450 | 63 | 本 |  | 0
|  | 通しボルト | Ｂ-M16ｘ330 | 166 | 本 |  | 0
▲ |  | 水平ブレース | M10 （丸鋼、Ｔ.Ｂ、羽子板） | 223 | ｍ |  | 0
▼
8 |  | 屋根ブレース | M10 （丸鋼、Ｔ.Ｂ、羽子板） | 304 | ｍ |  | 0
|  | 雲筋違い | M10 （丸鋼、Ｔ.Ｂ、羽子板） | 46 | m |  | 0
|  | 溶融亜鉛めっき仕上げ | HDZ50 | 382 | kg |  | 0
|  | 錆止め塗装仕上げ | JIS K5674（ﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰ） | 147 | ㎡ |  | 0
（施工費）
|  | 木材加工組立 |  | 1 | 式 | #REF!
|  | くぎ・金物類 |  | 1 | 式 | #REF!
|  | 金物製作費 | 鋼板切断 | 1 | 式 | #REF!
|  | 金物取付費 | ボルト本締め共 | 1 | 式 | #REF!
荷揚げ、建込み
|  | 機械損料費 | トラック16t吊り オペレータ付 | 1 | 式 | #REF!
|  | 小 計 |  |  |  |  | 0
▲
▼
9 |  | 7．屋根、外壁工事
|  | 屋根 | ﾍﾟﾌt=4裏張り
|  | ガルバリウム鋼板葺き（ｽﾚｰﾄ小波) | t=0.4（ｽﾃﾝﾋﾞｽ5.5x40､ｽﾃﾝ座金･ﾊﾟｯｷﾝ付） | 633 | ㎡
|  | 棟包み | ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t=0.4 糸尺=455 | 30.7 | ｍ
|  | ケラバ包み | ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板ｔ=0.4 糸尺=303 | 44.3 | ｍ
|  | 妻壁水切り | ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板ｔ=0.4 糸尺=303 | 43 | ｍ
外壁
|  | ガルバリウム鋼板張り（ｽﾚｰﾄ小波) | t=0.4（ｽﾃﾝﾋﾞｽ5.5x40､ｽﾃﾝ座金･ﾊﾟｯｷﾝ付） | 57.8 | ㎡
|  | ケミカル面戸（ｽﾚｰﾄ小波) |  | 87.3 | ｍ
|  | 軒樋 | 塩ビ角樋W=150前高 受け金物＠600 | 99 | ｍ
|  | 上合 | 塩ビ製100φ | 14 | 個
|  | 竪樋 | 塩ビ製ＶＵ100φ 受け金物＠1,200 | 40.6 | ｍ
|  | エルボ | 塩ビ製ＶＵ100φ | 42 | 個
小 計
▲
▼
10 |  | 8．左官工事
|  | 床 コンクリート同時木ゴテ仕上げ | 牛房 | 533 | ㎡
|  | 床 コンクリート同時金ゴテ仕上げ | 飼槽 | 31.2 | ㎡
|  | 腰壁 型枠打放し仕上げ | 素地 | 111 | ㎡
|  | 天端 コンクリート同時金コテ仕上げ | W=150､165 | 178 | ｍ
|  | 飼槽 コンクリートブロック片面化粧積み | t=100 | 24.9 | ㎡
|  | 腰壁天端 モルタル金ごて仕上げ | ｔ=20ｘW=100 | 31.1 | ｍ
|  | 回転柵受け支柱根巻き | ＶＰ150φH=120（ﾓﾙﾀﾙ詰） | 23 | ヶ所
|  | 糞止め | 杉（加圧注入材）-90ｘ90（3段）L=3.0m | 10 | ヶ所
|  | 糞止め支柱 | ［-125x65x6x8H=320(溶融亜鉛ﾒｯｷ) | 8 | ヶ所
|  | 糞止め支柱 | 2［-125x65x6x8H=320(溶融亜鉛ﾒｯｷ) | 6 | ヶ所
柱脚､柱頭金物共
|  | 竪樋受け支柱 | □-75x75x3.2（亜鉛ﾒｯｷ）H=3,400 | 14 | ヶ所
小 計
▲
▼
10 |  | Ａ－２. 電気設備工事
（外部）
|  | 1. 電力引込設備工事 |  | 1 | 式
|  | 2. 幹線設備工事 |  | 1 | 式
|  | 3. 動力設備工事 |  | 1 | 式
（繁殖牛舎）
|  | 1. 幹線設備工事 |  | 1 | 式
|  | 2. 動力設備工事 |  | 1 | 式
|  | 3. 電灯コンセント設備工事 |  | 1 | 式
|  | 4. 照明器具及び取付工事 |  | 1 | 式
計
▲
▼ |  | （外部）
11 |  | 1. 電力引込設備工事
0
|  | 硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 (露出) | HIVE 22 | 2 | ｍ
0
|  | 硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 (露出) | HIVE 36 | 6 | ｍ
0
|  | 硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 (露出) | HIVE 42 | 6 | ｍ
0
|  | ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ | VE 36 | 1 | 個
0
|  | ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ | VE 42 | 1 | 個
0
|  | 金属製可とう電線管（露出） ﾋﾞﾆﾙ被覆 防水 | PV 38 (ｺﾈｸﾀｰ付) | 1 | 箇所
0
|  | 金属製可とう電線管（露出） ﾋﾞﾆﾙ被覆 防水 | PV 50 (ｺﾈｸﾀｰ付) | 1 | 箇所
0
|  | 電線 600V IV (管内) | 8sq * 1 | 17 | ｍ
0
|  | ｹｰﾌﾞﾙ 600V CVT (管内) | 14sq | 7 | ｍ
0
|  | ｹｰﾌﾞﾙ 600V CVT (管内) | 22sq | 7 | ｍ
0
|  | ｹｰﾌﾞﾙ 600V CVT (ｺﾛｶﾞｼ･pit､ﾄﾗﾌ､cub内) | 14sq | 1 | ｍ
0
|  | ｹｰﾌﾞﾙ 600V CVT (ｺﾛｶﾞｼ･pit､ﾄﾗﾌ､cub内) | 22sq | 1 | ｍ
0
|  | 腕金 | 750B | 1 | 本
0
|  | 接地工事 ED | φ14-1500 3連 | 1 | 箇所
0
|  | 接地極埋設標 | 金属製（接地抵抗測定含む） | 1 | 枚
0
|  | 引込開閉器盤 S-1 | 屋外壁掛防水型 SUS製 | 1 | 面
小 計
▼ |  | （外部）
12 |  | 2. 幹線設備工事
0
|  | 硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 (露出) | HIVE 28 | 1 | ｍ
0
|  | 硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 (露出) | HIVE 36 | 24 | ｍ
0
|  | 硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 (露出) | HIVE 42 | 25 | ｍ
0
|  | ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ | VE 28 | 2 | 個
0
|  | ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ | VE 36 | 2 | 個
0
|  | ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ | VE 42 | 4 | 個
0
|  | 金属製可とう電線管（露出） ﾋﾞﾆﾙ被覆 防水 | PV 38 (ｺﾈｸﾀｰ付) | 2 | 箇所
0
|  | 金属製可とう電線管（露出） ﾋﾞﾆﾙ被覆 防水 | PV 50 (ｺﾈｸﾀｰ付) | 2 | 箇所
0
|  | 塩ﾋﾞ製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ (防水ｶﾌﾞｾ蓋 VE) | 300*300*200 | 1 | 個
0
|  | 塩ﾋﾞ製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ (防水ｶﾌﾞｾ蓋 VE) | 400*400*300 | 1 | 個
0
|  | ｹｰﾌﾞﾙ 600V CV (管内) | 8sq-3C | 1 | ｍ
0
|  | ｹｰﾌﾞﾙ 600V CVT (管内) | 14sq | 26 | ｍ
0
|  | ｹｰﾌﾞﾙ 600V CVT (管内) | 22sq | 27 | ｍ
0
|  | ｹｰﾌﾞﾙ 600V CVT (ｺﾛｶﾞｼ･pit､ﾄﾗﾌ､cub内) | 14sq | 1 | ｍ
0
|  | ｹｰﾌﾞﾙ 600V CVT (ｺﾛｶﾞｼ･pit､ﾄﾗﾌ､cub内) | 22sq | 1 | ｍ
0
|  | 引込用ﾋﾞﾆｰﾙ絶縁(架空)電線 DV | 3.2-3C | 10 | ｍ
0
|  | 引込用ﾋﾞﾆｰﾙ絶縁(架空)電線 DV3R(3個より) | 14sq | 6 | ｍ
▼
13
0
|  | 引込用ﾋﾞﾆｰﾙ絶縁(架空)電線 DV3R(3個より) | 38sq | 16 | ｍ
0
|  | 腕金 | 750B | 4 | 本
小 計
▲
▼ |  | （外部）
14 |  | 3. 動力設備工事
0
|  | 硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 (露出) | HIVE 22 | 17 | ｍ
0
|  | 波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 (地中) | FEP 30 | 8 | ｍ
0
|  | 異種管接続材 | H型 30 | 2 | 個
0
|  | 金属製可とう電線管（露出） ﾋﾞﾆﾙ被覆 防水 | PV 24 (ｺﾈｸﾀｰ付) | 2 | 箇所
0
|  | 塩ﾋﾞ製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ (防水ｶﾌﾞｾ蓋 VE) | 150*150*100 | 1 | 個
0
|  | 合成樹脂製露出丸形ﾎﾞｯｸｽ (ｶﾊﾞｰ付) | 2方出(22) | 1 | 個
0
|  | 露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ 1個用 | 1方出(VE 22) | 1 | 個
0
|  | ｹｰﾌﾞﾙ 600V CV (管内) | 3.5sq-4C | 19 | ｍ
0
|  | ｹｰﾌﾞﾙ 600V CV (ｺﾛｶﾞｼ･pit､ﾄﾗﾌ､cub内) | 3.5sq-4C | 3 | ｍ
0
|  | ｹｰﾌﾞﾙ 600V CV (FEP管内) | 3.5sq-4C | 8 | ｍ
0
|  | 防雨引掛接地ｺﾝｾﾝﾄ 3P30A×1，接地極付 | 0 | 1 | 個
0
|  | 掘削埋戻ｼ (砂t=30cm) 発生土場内敷ﾅﾗｼ | W0.4*H0.4 | 7 | ｍ
0
|  | 埋設標示ｼｰﾄ | ﾀﾞﾌﾞﾙ150mm | 7 | ｍ
小 計
▲
▼ |  | （繁殖牛舎）
15 |  | 1. 幹線設備工事
0
|  | 硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 (露出) | HIVE 16 | 5 | ｍ
0
|  | 硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 (露出) | HIVE 28 | 6 | ｍ
0
|  | 硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 (露出) | HIVE 42 | 7 | ｍ
0
|  | 金属製可とう電線管（露出） ﾋﾞﾆﾙ被覆 防水 | PV 30 (ｺﾈｸﾀｰ付) | 1 | 箇所
0
|  | 金属製可とう電線管（露出） ﾋﾞﾆﾙ被覆 防水 | PV 50 (ｺﾈｸﾀｰ付) | 1 | 箇所
0
|  | 電線 600V IV (管内) | 8sq * 1 | 27 | ｍ
0
|  | ｹｰﾌﾞﾙ 600V CV (管内) | 8sq-3C | 7 | ｍ
0
|  | ｹｰﾌﾞﾙ 600V CV (ｺﾛｶﾞｼ･pit､ﾄﾗﾌ､cub内) | 8sq-3C | 2 | ｍ
0
|  | ｹｰﾌﾞﾙ 600V CVT (管内) | 38sq | 8 | ｍ
0
|  | ｹｰﾌﾞﾙ 600V CVT (ｺﾛｶﾞｼ･pit､ﾄﾗﾌ､cub内) | 38sq | 2 | ｍ
0
|  | 接地工事 ED | φ14-1500 3連 | 2 | 箇所
0
|  | 接地極埋設標 | 金属製（接地抵抗測定含む） | 2 | 枚
0
|  | 電灯分電盤 L-2 | 屋内壁掛型 樹脂製 | 1 | 面
0
|  | 動力盤 M-2 | 屋内壁掛型 樹脂製 | 1 | 面
小 計
▲
▼ |  | （繁殖牛舎）
16 |  | 3. 動力設備工事
0
|  | 硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 (露出) | HIVE 16 | 2 | ｍ
0
|  | 硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 (露出) | HIVE 22 | 48 | ｍ
0
|  | 硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 (露出) | HIVE 28 | 5 | ｍ
0
|  | 金属製可とう電線管（露出） ﾋﾞﾆﾙ被覆 防水 | PV 17 (ｺﾈｸﾀｰ付) | 1 | 箇所
0
|  | 金属製可とう電線管（露出） ﾋﾞﾆﾙ被覆 防水 | PV 30 (ｺﾈｸﾀｰ付) | 3 | 箇所
0
|  | 金属製可とう電線管（露出） ﾋﾞﾆﾙ被覆 防水 | PV 50 (ｺﾈｸﾀｰ付) | 2 | 箇所
0
|  | 塩ﾋﾞ製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ (標準 VE) | 150*150*100 | 12 | 個
0
|  | 合成樹脂製露出丸形ﾎﾞｯｸｽ (ｶﾊﾞｰ付) | 1方出(22) | 1 | 個
0
|  | ｹｰﾌﾞﾙ 600V VCT (管内) | 2sq-4C | 25 | ｍ
0
|  | ｹｰﾌﾞﾙ 600V VCT (木造ｻﾄﾞﾙ又はｽﾃｰﾌﾟﾙ止め) | 2sq-4C | 72 | ｍ
0
|  | ｹｰﾌﾞﾙ 600V CV (管内) | 3.5sq-4C | 23 | ｍ
0
|  | ｹｰﾌﾞﾙ 600V CV (管内) | 5.5sq-4C | 8 | ｍ
0
|  | ｹｰﾌﾞﾙ 600V CV (ｺﾛｶﾞｼ･pit､ﾄﾗﾌ､cub内) | 5.5sq-4C | 3 | ｍ
0
|  | ｹｰﾌﾞﾙ 600V CV (木造ｻﾄﾞﾙ又はｽﾃｰﾌﾟﾙ止め) | 3.5sq-4C | 24 | ｍ
0
|  | ｹｰﾌﾞﾙ 600V CV (木造ｻﾄﾞﾙ又はｽﾃｰﾌﾟﾙ止め) | 5.5sq-4C | 73 | ｍ
0
|  | ｹｰﾌﾞﾙ 600V CVT (管内) | 22sq | 2 | ｍ
0
|  | ｹｰﾌﾞﾙ 600V CVT (ｺﾛｶﾞｼ･pit､ﾄﾗﾌ､cub内) | 22sq | 2 | ｍ
▼
17
0
|  | 付属ｹｰﾌﾞﾙ(管内) | ※労務費のみ | 3 | ｍ
0
|  | 付属ｹｰﾌﾞﾙ(ｺﾛｶﾞｼ･pit､ﾄﾗﾌ､cub内) | ※労務費のみ | 1 | ｍ
0
|  | 付属ｹｰﾌﾞﾙ(木造ｻﾄﾞﾙ又はｽﾃｰﾌﾟﾙ止め) | ※労務費のみ | 9 | ｍ
0
|  | ｹｰｽﾌﾞﾚｰｶ MCCB 3P 30AF/2.5A 0.4kW | BCD3025K相当品 | 16 | 面
0
|  | 自動ｲﾝﾊﾞｰﾀ制御盤 NK-VTB55-60 | 一次側ﾉｲｽﾞﾌｨﾙﾀｰ共 | 1 | 面
0
|  | 畜舎換気扇 3φ200V 0.4kW ｶﾞｰﾄﾞ無し | 羽径 1.0m | 16 | 台
0
|  | 温度ｾﾝｻｰ | 制御盤付属品 | 1 | 個
小 計
▲
▼ |  | （繁殖牛舎）
18 |  | 3. 電灯コンセント設備工事
0
|  | 硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 (露出) | HIVE 22 | 10 | ｍ
0
|  | 金属製可とう電線管（露出） ﾋﾞﾆﾙ被覆 防水 | PV 17 (ｺﾈｸﾀｰ付) | 1 | 箇所
0
|  | 金属製可とう電線管（露出） ﾋﾞﾆﾙ被覆 防水 | PV 24 (ｺﾈｸﾀｰ付) | 5 | 箇所
0
|  | 塩ﾋﾞ製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ (標準 VE) | 150*150*100 | 1 | 個
0
|  | 合成樹脂製露出丸形ﾎﾞｯｸｽ (ｶﾊﾞｰ付) | 2方出(22) | 2 | 個
0
|  | 合成樹脂製露出丸形ﾎﾞｯｸｽ (ｶﾊﾞｰ付) | 3方出(22) | 4 | 個
0
|  | 露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ 1個用 | 1方出(VE 22) | 5 | 個
0
|  | 露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ 1個用 | 2方出(VE 22) | 1 | 個
0
|  | 電線 600V IV (管内) | 5.5sq * 1 | 2 | ｍ
0
|  | ｹｰﾌﾞﾙ 600V VVF (管内) | 1.6-3C | 2 | ｍ
0
|  | ｹｰﾌﾞﾙ 600V VVF (管内) | 2.0-3C | 13 | ｍ
0
|  | ｹｰﾌﾞﾙ 600V VVF (ｺﾛｶﾞｼ･pit､ﾄﾗﾌ､cub内) | 1.6-2C | 1 | ｍ
0
|  | ｹｰﾌﾞﾙ 600V VVF (ｺﾛｶﾞｼ･pit､ﾄﾗﾌ､cub内) | 2.0-3C | 5 | ｍ
0
|  | ｹｰﾌﾞﾙ 600V VVF (ｽﾃｰﾌﾟﾙ止ﾒ) | 1.6-3C | 58 | ｍ
0
|  | ｹｰﾌﾞﾙ 600V VVF (ｽﾃｰﾌﾟﾙ止ﾒ) | 2.0-3C | 76 | ｍ
0
|  | 埋込防水ｽｲｯﾁ 1P15A*1 | 取付枠・ﾌﾟﾚｰﾄ付 | 2 | 個
▲
▼
19
0
|  | 防水ｺﾝｾﾝﾄ 2P15A*2(EET付) (抜け止め) | (WP)露出埋込両用 | 4 | 個
小 計
▲
▼ |  | （繁殖牛舎）
20 |  | 4. 照明器具及び取付工事
0
|  | ＬＥＤ照明器具 Ａ | XLX460KENTLE9 | 6 | 台
小 計
▲
▼
21 |  | Ａ－３. 機械設備工事
|  | 1. 繁殖牛舎給水設備工事 |  | 1 | 式
計
▲
▼
22 |  | 1. 繁殖牛舎給水設備工事
|  | 水道用 | 屋外配管
|  | ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 | PP13 | 40 | ｍ
|  | 水道用 | 屋外配管
|  | ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 | PP20 | 83 | ｍ
|  | 水道用 | 屋外配管
|  | ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 | PP25 | 4 | ｍ
アダプター
|  | ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用継手 | 13mm | 14 | 個
アダプター
|  | ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用継手 | 13mm(塩ビ用) | 1 | 個
エルボ
|  | ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用継手 | 13mm | 4 | 個
チーズ
|  | ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用継手 | 13mm | 1 | 個
エルボ
|  | ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用継手 | 20mm | 5 | 個
チーズ
|  | ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用継手 | 20mm | 1 | 個
異径ソケット
|  | ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用継手 | 20mm×13mm | 3 | 個
異径チーズ
|  | ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用継手 | 20mm×13mm | 10 | 個
アダプター
|  | ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用継手 | 25mm | 2 | 個
アダプター
|  | ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用継手 | 25mm(塩ビ用) | 1 | 個
異径ソケット
|  | ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用継手 | 25mm×20mm | 1 | 個
異径チーズ
|  | ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用継手 | 25mm×13mm | 1 | 個
異径チーズ
|  | ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用継手 | 25mm×20mm | 1 | 個
▼
22
地中配管
|  | 耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管 | HIVP13 | 2 | ｍ
地中配管
|  | 耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管 | HIVP25 | 25 | ｍ
|  | ボールバルブ | 25A | 1 | 個
ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ式
|  | 横水栓 | 13mm | 2 | 個
|  | 水栓柱 | 70×H900 | 2 | 個
|  | ｳｫｰﾀｰｶｯﾌﾟ取付費 | ﾍﾞﾛ式 | 12 | 個
|  | ｳｫｰﾀｰｶｯﾌﾟ取付費 | ﾌﾛｰﾄ式 | 2 | 個
|  | 土工事 | 根切・埋戻 | 1 | 式
小 計
▲
▼
25 |  | A-4. 付帯設備工事
|  | 〔スチール柵〕 | 共通：溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上（HDZ50）
柵受け金物共
|  | SG-01 伸縮回転柵（吊り付） | W=3,000～5,500ｘH=900 | 10 | ヶ所
柵受け金物共
|  | SG-02 伸縮回転柵（吊り付） | W=3,000～2,500ｘH=1,000 | 18 | ヶ所
柵受け金物共
|  | SG-03 伸縮回転柵（吊り付） | W=3,000～2,500ｘH=1,000 | 3 | ヶ所
柵受け金物共
|  | SG-04 伸縮回転柵（吊り付） | W=2,750～3,000ｘH=1,000 | 16 | ヶ所
棒受け金物共
|  | MB-01 マセン棒 | ○-48.6φx2.3 W=2,750（1段） | 2 | ヶ所
棒受け金物共
|  | MB-01 マセン棒 | ○-48.6φx2.3 W=2,750（1段） | 8 | ヶ所
柱脚､柱頭金物共
|  | Ｐ1 回転柵受け支柱 | 76.3φｘ3.2 H=3,500 | 23 | ヶ所
|  | 連動スタンチョン | 3頭口/2.75m（1頭/殺） | 8 | ヶ所
|  | 連動スタンチョン | 2頭口/2.75m（水飲頭出付） | 6 | ヶ所
〔木製柵〕
柵受け金物共
|  | KS-01 固定柵 | 角材-90x90 W=2,750ｘH=800（3段） | 8 | ヶ所
〔カーテン〕
|  | 巻上げカーテン （ビニル＆寒冷紗） | H=3,400（ﾋﾞﾆﾙ2段､ﾈｯﾄ2連） Ｌ=24.4ｍ | 2 | ヶ所
|  | 巻上げカーテン （ビニル＆寒冷紗） | H=3,400（ﾋﾞﾆﾙ2連､ﾈｯﾄ2連） Ｌ=22.7ｍ | 2 | ヶ所
溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上（ﾎﾜｲﾄ）
|  | カーテン受け支柱 | □-50x50x3.2 H=3,400 | 69 | ヶ所
▲
▼
26 |  | 〔給水設備〕
|  | ウォーターカップ （フロート式） | ｽﾃﾝﾚｽ製 | 2 | 個
|  | ウォーターカップ（ベロ式） | ｽﾃﾝﾚｽ製 | 9 | 個
|  | 飼箱 | 杉板ｔ=30加工 2,500ｘ400ｘ150～300Ｈ | 2 | ヶ所
小 計
▲

## 細目内訳（育成牛舎）
| 記号 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | m2単価
▼ | [8 empty] | 218
1 |  | Ｂ-1. 建築主体工事 | 育成牛舎 | [5 empty] | （66.0坪）
|  | 1．仮設工事 |  | 1 | 式 |  |  |  | 0
|  | 2．土工事 |  | 1 | 式 |  |  |  | 0
|  | 3．鉄筋工事 |  | 1 | 式 |  |  |  | 0
|  | 4．コンクリート工事 |  | 1 | 式 |  |  |  | 0
|  | 5．型枠工事 |  | 1 | 式 |  |  |  | 0
|  | 6．木工事 |  | 1 | 式 |  |  |  | 0
|  | 7．屋根、とい工事 |  | 1 | 式 |  |  |  | 0
|  | 8．左官工事 |  | 1 | 式 |  |  |  | 0
|  | 計 | [6 empty] | 0
▲
▼
2 |  | 1．仮設工事
|  | 遣方 | 建築面積 | 248 | ㎡
|  | 墨出し | 延床面積 | 218 | ㎡
|  | 養生 | 延床面積 | 218 | ㎡
|  | 整理清掃後片付け | 延床面積 | 218 | ㎡
|  | 外部足場 | くさび緊結式足場 建地幅600㎜ | 315 | ㎡
|  | 災害防止 | 水平安全ネット張り | 315 | ㎡
小 計
▲
▼
3 |  | 2．土工事
|  | 根切り | 機械 GL-500 | 33.8 | m3
|  | 鋤取り | 機械 GL-100 | 28.4 | m3
|  | 埋戻し | 機械 根切良土 | 15 | m3
|  | 盛 土 | 機械 根切良土 | 4.2 | m3
|  | 残土処分 | 場内敷き均し | 43 | m3
|  | 砕石地業 | 基礎下（再生ｸﾗｯｼｬｰ） | 4.1 | m3
|  | 砕石地業 | 土間下（再生ｸﾗｯｼｬｰ） | 35.1 | m3
|  | ポリエチレンフィルム敷 | t=0.15 | 218 | ㎡
|  | 機械運搬費 | 片道30㎞以内 ﾊﾞｯｸﾎｳ（1往復） | 1 | 台
小 計
▲
▼
4 |  | 3．鉄筋工事
|  | 異形鉄筋 | SD295A Ｄ10 | 0.6 | ｔ
|  | 異形鉄筋 | SD295A Ｄ13 | 0.32 | ｔ
|  | 鉄筋スクラップ控除 | ﾍﾋﾞｰＨ2 | -0.02 | ｔ
|  | 鉄筋加工組立 | ｽﾍﾟｰｻｰ共 | 0.89 | ｔ
|  | 鉄筋運搬 | 4ｔ車 | 0.89 | ｔ
|  | 溶接金網敷き | 6φ＠150ｘ150 | 315 | ㎡
小 計
▲
▼
5 |  | 4．コンクリート工事
|  | 捨てコンクリート | Fc=18N/㎜2 S-15 | 2 | m3
|  | 基礎・腰壁コンクリート | Fc=18N/㎜2 S-15 | 11.5 | m3
|  | 土間コンクリート | Fc=18N/㎜2 S-15 | 36.4 | m3
|  | コンクリート打設手間 | 捨て 人力打ち | 2 | m3
|  | コンクリート打設手間 | 基礎・腰壁 ポンプ打ち | 11.5 | m3
|  | コンクリート打設手間 | 土間 ポンプ打ち | 36.4 | m3
|  | ポンプ車損料 | 圧送料共 | 2 | 台
小 計
▲
▼
6 |  | 5．型枠工事
|  | 普通型枠 | 土間部 | 26 | ㎡
|  | 普通型枠 | 基礎・腰壁部 | 118 | ㎡
|  | 型枠運搬 | 4ｔ車 | 144 | ㎡
小 計
▲
▼
7 |  | 6．木工事
（木材費）
|  | 構造材 | 杉（ＫＤ） 平角材 | 4.4 | m3
|  | 構造材 | 杉（ＫＤ） 正角材 | 6.7 | m3
|  | 構造材 | 杉（ＫＤ） 平割材 | 4.3 | m3
|  | 構造材 | 杉（ＫＤ） 正割材 | 0.4 | m3
（鋼材費）
SS400
|  | 鋼板 | ＰＬ-9 | 68 | kg
SS400
|  | 鋼板 | ＰＬ-6 | 140 | kg
SS400
|  | 鋼板 | ＰＬ-4.5 | 947 | kg
SS400
|  | 鋼板 | ＰＬ-3.2 | 189 | kg
|  | アンカーボルト | Ａ.Ｂ-M12 L=300 | 56 | 本
|  | オークアンカー | M12 下向き | 36 | 本
|  | 普通ボルト | 中B-M12ｘ150 | 1152 | 本
|  | 普通ボルト | 中B-M12ｘ40 | 233 | 本
|  | 通しボルト | Ｂ-M12ｘ450 | 42 | 本
|  | 通しボルト | Ｂ-M12ｘ330 | 102 | 本
|  | 水平ブレース | M10 （丸鋼、Ｔ.Ｂ、羽子板） | 134 | ｍ
▲ |  | 屋根ブレース | M10 （丸鋼、Ｔ.Ｂ、羽子板） | 193 | ｍ
▼
8 |  | 雲筋違い | M10 （丸鋼、Ｔ.Ｂ、羽子板） | 53 | m
|  | 溶融亜鉛めっき仕上げ | HDZ50 | 143 | kg
|  | 錆止め塗装仕上げ | JIS K5674（ﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰ） | 85.5 | ㎡
（施工費）
|  | 木材加工組立 |  | 1 | 式
|  | くぎ・金物類 |  | 1 | 式
|  | 金物製作費 | 鋼板切断 | 1 | 式
|  | 金物取付費 | ボルト本締め共 | 1 | 式
荷揚げ、建込み
|  | 機械損料費 | トラック16t吊り オペレータ付 | 1 | 式
小 計
▲
▼
9 |  | 7．屋根、外壁工事
|  | 屋根 | ﾍﾟﾌt=4裏張り
|  | ガルバリウム鋼板葺き（ｽﾚｰﾄ小波) | t=0.4（ｽﾃﾝﾋﾞｽ5.5x40､ｽﾃﾝ座金･ﾊﾟｯｷﾝ付） | 330 | ㎡
|  | 棟包み | ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t=0.4 糸尺=455 | 23.7 | ｍ
|  | ケラバ包み | ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板ｔ=0.4 糸尺=303 | 30.5 | ｍ
|  | 妻壁水切り | ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板ｔ=0.4 糸尺=303 | 29 | ｍ
外壁
|  | ガルバリウム鋼板張り（ｽﾚｰﾄ小波) | t=0.4（ｽﾃﾝﾋﾞｽ5.5x40､ｽﾃﾝ座金･ﾊﾟｯｷﾝ付） | 31.6 | ㎡
|  | ケミカル面戸（ｽﾚｰﾄ小波) |  | 59.5 | ｍ
|  | 軒樋 | 塩ビ角樋W=150前高 受け金物＠600 | 71 | ｍ
|  | 上合 | 塩ビ製100φ | 10 | 個
|  | 竪樋 | 塩ビ製ＶＵ100φ 受け金物＠1,200 | 29 | ｍ
|  | エルボ | 塩ビ製ＶＵ100φ | 30 | 個
小 計
▲
▼
10 |  | 8．左官工事
|  | 床 コンクリート同時木ゴテ仕上げ | 牛房 | 306 | ㎡
|  | 床 コンクリート同時金ゴテ仕上げ | 飼槽 | 27.2 | ㎡
|  | 腰壁 型枠打放し仕上げ | 素地 | 55.8 | ㎡
|  | 天端 コンクリート同時金コテ仕上げ | W=150､165 | 91.8 | ｍ
|  | 飼槽 コンクリートブロック片面化粧積み | t=100 | 26.7 | ㎡
|  | 腰壁天端 モルタル金ごて仕上げ | ｔ=20ｘW=100 | 33.4 | ｍ
|  | 回転柵受け支柱根巻き | ＶＰ150φH=120（ﾓﾙﾀﾙ詰） | 14 | ヶ所
|  | 糞止め | 杉（加圧注入材）-90ｘ90（3段）L=2.5m | 4 | ヶ所
|  | 糞止め支柱 | ［-125x65x6x8H=320(溶融亜鉛ﾒｯｷ) | 8 | ヶ所
|  | 糞止め支柱 | 2［-125x65x6x8H=320(溶融亜鉛ﾒｯｷ) | 4 | ヶ所
柱脚､柱頭金物共
|  | 竪樋受け支柱 | □-75x75x3.2（亜鉛ﾒｯｷ）H=3,400 | 10 | ヶ所
小 計
▲
▼
10 |  | Ｂ－２. 電気設備工事
（育成牛舎）
|  | 1. 幹線設備工事 |  | 1 | 式
|  | 2. 動力設備工事 |  | 1 | 式
|  | 3. 電灯コンセント設備工事 |  | 1 | 式
|  | 4. 照明器具及び取付工事 |  | 1 | 式
計
▲
▼ |  | （育成牛舎）
11 |  | 1. 幹線設備工事
0
|  | 硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 (露出) | HIVE 16 | 5 | ｍ
0
|  | 硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 (露出) | HIVE 28 | 23 | ｍ
0
|  | 硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 (露出) | HIVE 36 | 9 | ｍ
0
|  | 硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 (露出) | HIVE 42 | 22 | ｍ
0
|  | 金属製可とう電線管（露出） ﾋﾞﾆﾙ被覆 防水 | PV 30 (ｺﾈｸﾀｰ付) | 1 | 箇所
0
|  | 金属製可とう電線管（露出） ﾋﾞﾆﾙ被覆 防水 | PV 38 (ｺﾈｸﾀｰ付) | 1 | 箇所
0
|  | 塩ﾋﾞ製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ (標準 VE) | 300*300*300 | 1 | 個
0
|  | 塩ﾋﾞ製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ (標準 VE) | 400*400*300 | 1 | 個
0
|  | 電線 600V IV (管内) | 5.5sq * 1 | 25 | ｍ
0
|  | ｹｰﾌﾞﾙ 600V CV (管内) | 8sq-3C | 24 | ｍ
0
|  | ｹｰﾌﾞﾙ 600V CV (ｺﾛｶﾞｼ･pit､ﾄﾗﾌ､cub内) | 8sq-3C | 2 | ｍ
0
|  | ｹｰﾌﾞﾙ 600V CVT (管内) | 14sq | 10 | ｍ
0
|  | ｹｰﾌﾞﾙ 600V CVT (管内) | 38sq | 22 | ｍ
0
|  | ｹｰﾌﾞﾙ 600V CVT (ｺﾛｶﾞｼ･pit､ﾄﾗﾌ､cub内) | 14sq | 3 | ｍ
0
|  | ｹｰﾌﾞﾙ 600V CVT (ｺﾛｶﾞｼ･pit､ﾄﾗﾌ､cub内) | 38sq | 3 | ｍ
0
|  | 接地工事 ED | φ14-1500 3連 | 2 | 箇所
0
|  | 接地極埋設標 | 金属製（接地抵抗測定含む） | 2 | 枚
▼
12
0
|  | 電灯分電盤 L-1 | 屋内壁掛型 樹脂製 | 1 | 面
0
|  | 動力盤 M-1 | 屋内壁掛型 樹脂製 | 1 | 面
小 計
▲
▼ |  | （育成牛舎）
13 |  | 2. 動力設備工事
0
|  | 硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 (露出) | HIVE 16 | 2 | ｍ
0
|  | 硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 (露出) | HIVE 22 | 24 | ｍ
0
|  | 硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 (露出) | HIVE 28 | 3 | ｍ
0
|  | 金属製可とう電線管（露出） ﾋﾞﾆﾙ被覆 防水 | PV 17 (ｺﾈｸﾀｰ付) | 1 | 箇所
0
|  | 金属製可とう電線管（露出） ﾋﾞﾆﾙ被覆 防水 | PV 30 (ｺﾈｸﾀｰ付) | 2 | 箇所
0
|  | 金属製可とう電線管（露出） ﾋﾞﾆﾙ被覆 防水 | PV 38 (ｺﾈｸﾀｰ付) | 2 | 箇所
0
|  | 塩ﾋﾞ製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ (標準 VE) | 150*150*100 | 6 | 個
0
|  | ｹｰﾌﾞﾙ 600V VCT (管内) | 2sq-4C | 12 | ｍ
0
|  | ｹｰﾌﾞﾙ 600V VCT (木造ｻﾄﾞﾙ又はｽﾃｰﾌﾟﾙ止め) | 2sq-4C | 29 | ｍ
0
|  | ｹｰﾌﾞﾙ 600V CV (管内) | 8sq-3C | 2 | ｍ
0
|  | ｹｰﾌﾞﾙ 600V CV (管内) | 3.5sq-4C | 15 | ｍ
0
|  | ｹｰﾌﾞﾙ 600V CV (管内) | 5.5sq-4C | 5 | ｍ
0
|  | ｹｰﾌﾞﾙ 600V CV (ｺﾛｶﾞｼ･pit､ﾄﾗﾌ､cub内) | 8sq-3C | 2 | ｍ
0
|  | ｹｰﾌﾞﾙ 600V CV (ｺﾛｶﾞｼ･pit､ﾄﾗﾌ､cub内) | 5.5sq-4C | 2 | ｍ
0
|  | ｹｰﾌﾞﾙ 600V CV (木造ｻﾄﾞﾙ又はｽﾃｰﾌﾟﾙ止め) | 3.5sq-4C | 15 | ｍ
0
|  | ｹｰﾌﾞﾙ 600V CV (木造ｻﾄﾞﾙ又はｽﾃｰﾌﾟﾙ止め) | 5.5sq-4C | 29 | ｍ
0
|  | 付属ｹｰﾌﾞﾙ(管内) | ※労務費のみ | 3 | ｍ
▼
14
0
|  | 付属ｹｰﾌﾞﾙ(ｺﾛｶﾞｼ･pit､ﾄﾗﾌ､cub内) | ※労務費のみ | 1 | ｍ
0
|  | 付属ｹｰﾌﾞﾙ(木造ｻﾄﾞﾙ又はｽﾃｰﾌﾟﾙ止め) | ※労務費のみ | 6 | ｍ
0
|  | ｹｰｽﾌﾞﾚｰｶ MCCB 3P 30AF/2.5A 0.4kW | BCD3025K相当品 | 8 | 面
0
|  | 自動ｲﾝﾊﾞｰﾀ制御盤 NK-VTB29-60 | 一次側ﾉｲｽﾞﾌｨﾙﾀｰ共 | 1 | 面
0
|  | 畜舎換気扇 3φ200V 0.4kW ｶﾞｰﾄﾞ無し | 羽径 1.0m | 8 | 台
0
|  | 温度ｾﾝｻｰ | 制御盤付属品 | 1 | 個
小 計
▲
▼ |  | （育成牛舎）
15 |  | 3. 電灯コンセント設備工事
0
|  | 硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 (露出) | HIVE 22 | 10 | ｍ
0
|  | 金属製可とう電線管（露出） ﾋﾞﾆﾙ被覆 防水 | PV 17 (ｺﾈｸﾀｰ付) | 1 | 箇所
0
|  | 金属製可とう電線管（露出） ﾋﾞﾆﾙ被覆 防水 | PV 24 (ｺﾈｸﾀｰ付) | 5 | 箇所
0
|  | 塩ﾋﾞ製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ (標準 VE) | 150*150*100 | 1 | 個
0
|  | 合成樹脂製露出丸形ﾎﾞｯｸｽ (ｶﾊﾞｰ付) | 2方出(22) | 3 | 個
0
|  | 合成樹脂製露出丸形ﾎﾞｯｸｽ (ｶﾊﾞｰ付) | 3方出(22) | 3 | 個
0
|  | 露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ 1個用 | 1方出(VE 22) | 3 | 個
0
|  | 露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ 1個用 | 2方出(VE 22) | 2 | 個
0
|  | 電線 600V IV (管内) | 5.5sq * 1 | 2 | ｍ
0
|  | ｹｰﾌﾞﾙ 600V VVF (管内) | 1.6-2C | 4 | ｍ
0
|  | ｹｰﾌﾞﾙ 600V VVF (管内) | 2.0-3C | 8 | ｍ
0
|  | ｹｰﾌﾞﾙ 600V VVF (ｺﾛｶﾞｼ･pit､ﾄﾗﾌ､cub内) | 1.6-2C | 1 | ｍ
0
|  | ｹｰﾌﾞﾙ 600V VVF (ｺﾛｶﾞｼ･pit､ﾄﾗﾌ､cub内) | 1.6-3C | 1 | ｍ
0
|  | ｹｰﾌﾞﾙ 600V VVF (ｺﾛｶﾞｼ･pit､ﾄﾗﾌ､cub内) | 2.0-3C | 3 | ｍ
0
|  | ｹｰﾌﾞﾙ 600V VVF (ｽﾃｰﾌﾟﾙ止ﾒ) | 1.6-2C | 14 | ｍ
0
|  | ｹｰﾌﾞﾙ 600V VVF (ｽﾃｰﾌﾟﾙ止ﾒ) | 1.6-3C | 42 | ｍ
0
|  | ｹｰﾌﾞﾙ 600V VVF (ｽﾃｰﾌﾟﾙ止ﾒ) | 2.0-3C | 23 | ｍ
▼
16
0
|  | 埋込防水ｽｲｯﾁ 1P15A*1 | 取付枠・ﾌﾟﾚｰﾄ付 | 3 | 個
0
|  | 防水ｺﾝｾﾝﾄ 2P15A*2(EET付) (抜け止め) | (WP)露出埋込両用 | 2 | 個
小 計
▲
▼ |  | （育成牛舎）
17 |  | 4. 照明器具及び取付工事
0
|  | ＬＥＤ照明器具 Ａ | XLX460KENTLE9 | 6 | 台
小 計
▲
▼
18 |  | Ｂ－３. 機械設備工事
|  | 1. 育成牛舎給水設備工事 | Ｂ－３ | 1 | 式
計
▲
▼
19 |  | 1. 育成牛舎給水設備工事
|  | 水道用 | 屋外配管
|  | ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 | PP13 | 18 | ｍ
|  | 水道用 | 屋外配管
|  | ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 | PP20 | 44 | ｍ
アダプター
|  | ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用継手 | 13mm | 6 | 個
エルボ
|  | ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用継手 | 13mm | 6 | 個
アダプター
|  | ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用継手 | 20mm | 2 | 個
アダプター
|  | ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用継手 | 20mm(塩ビ用) | 1 | 個
エルボ
|  | ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用継手 | 20mm | 4 | 個
チーズ
|  | ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用継手 | 20mm | 1 | 個
異径ソケット
|  | ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用継手 | 20mm×13mm | 2 | 個
異径チーズ
|  | ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用継手 | 20mm×13mm | 4 | 個
地中配管
|  | 耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管 | HIVP13 | 2 | ｍ
地中配管
|  | 耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管 | HIVP20 | 7 | ｍ
地中配管
|  | 耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管 | HIVP25 | 15 | ｍ
屋外配管
|  | 耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管 | HIVP25 | 2 | ｍ
▲
▼
20
|  | ボールバルブ | 20A | 1 | 個
|  | ボールバルブ | 25A | 1 | 個
ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ式
|  | 横水栓 | 13mm | 1 | 個
|  | 水栓柱 | 70×H900 | 1 | 個
|  | ｳｫｰﾀｰｶｯﾌﾟ取付費 | ﾌﾛｰﾄ式 | 6 | 個
|  | 土工事 | 根切・埋戻 | 1 | 式
小 計
▲
▼
22 |  | Ｂ-4. 付帯設備工事
|  | 〔スチール柵〕 | 共通：溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上（HDZ50）
柵受け金物共
|  | SG-01 伸縮回転柵（吊り付） | W=2,500ｘH=1,000 | 28 | ヶ所
棒受け金物共
|  | MB-01 マセン棒 | ○-48.6φx2.3 W=2,750（1段） | 12 | ヶ所
柱脚､柱頭金物共
|  | Ｐ1 回転柵受け支柱 | 76.3φｘ3.2 H=3,500 | 14 | ヶ所
〔木製柵〕
柵受け金物共
|  | KS-01 固定柵 | 角材-90x90 W=2,500ｘH=900（3段） | 12 | ヶ所
〔カーテン〕
|  | 巻上げカーテン （ビニル＆寒冷紗） | H=3,400（ﾋﾞﾆﾙ2段､ﾈｯﾄ2連） Ｌ=17.4ｍ | 2 | ヶ所
|  | 巻上げカーテン （ビニル＆寒冷紗） | H=3,400（ﾋﾞﾆﾙ2連､ﾈｯﾄ2連） Ｌ=16.9ｍ | 2 | ヶ所
溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上（ﾎﾜｲﾄ）
|  | カーテン受け支柱 | □-50x50x3.2 H=3,400 | 62 | ヶ所
〔給水設備〕
|  | ウォーターカップ （フロート式） | ｽﾃﾝﾚｽ製 | 6 | 個
小 計
▲

## 細目内訳（堆肥舎）
| 記号 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | m2単価
▼ | [8 empty] | 128
1 |  | C-1. 建築主体工事 | 堆肥舎 | [5 empty] | （38.7坪）
|  | 1．仮設工事 |  | 1 | 式 |  |  |  | 0
|  | 2．土工事 |  | 1 | 式 |  |  |  | 0
|  | 3．鉄筋工事 |  | 1 | 式 |  |  |  | 0
|  | 4．コンクリート工事 |  | 1 | 式 |  |  |  | 0
|  | 5．型枠工事 |  | 1 | 式 |  |  |  | 0
|  | 6．木工事 |  | 1 | 式 |  |  |  | 0
|  | 7．屋根、外壁工事 |  | 1 | 式 |  |  |  | 0
|  | 8．左官工事 |  | 1 | 式 |  |  |  | 0
|  | 計 | [6 empty] | 0
▲
▼
2 |  | 1．仮設工事
|  | 遣方 | 建築面積 | 144 | ㎡
|  | 墨出し | 延床面積 | 128 | ㎡
|  | 養生 | 延床面積 | 128 | ㎡
|  | 整理清掃後片付け | 延床面積 | 128 | ㎡
|  | 外部足場 | くさび緊結式足場 建地幅600㎜ | 191 | ㎡
|  | 災害防止 | 水平安全ネット張り | 176 | ㎡
小 計
▲
▼
3 |  | 2．土工事
|  | 根切り | 機械 GL-500 | 40.2 | m3
|  | 鋤取り | 機械 GL-100 | 16.9 | m3
|  | 埋戻し | 機械 根切良土 | 18.4 | m3
|  | 残土処分 | 場内敷き均し | 38.7 | m3
|  | 砕石地業 | 基礎下（再生ｸﾗｯｼｬｰ） | 5.7 | m3
|  | 砕石地業 | 土間下（再生ｸﾗｯｼｬｰ） | 19 | m3
|  | ポリエチレンフィルム敷 | t=0.15 | 128 | ㎡
|  | 機械運搬費 | 片道30㎞以内 ﾊﾞｯｸﾎｳ（1往復） | 1 | 台
小 計
▲
▼
4 |  | 3．鉄筋工事
|  | 異形鉄筋 | SD295A Ｄ10 | 0.92 | ｔ
|  | 異形鉄筋 | SD295A Ｄ13 | 0.47 | ｔ
|  | 鉄筋スクラップ控除 | ﾍﾋﾞｰＨ2 | -0.04 | ｔ
|  | 鉄筋加工組立 | ｽﾍﾟｰｻｰ共 | 1.33 | ｔ
|  | 鉄筋運搬 | 4ｔ車 | 1.33 | ｔ
|  | 溶接金網 | 6φ＠150ｘ150 | 187 | ㎡
小 計
▲
▼
5 |  | 4．コンクリート工事
|  | 捨てコンクリート | Fc=18N/㎜2 S-15 | 2.9 | m3
|  | 基礎・腰壁コンクリート | Fc=18N/㎜2 S-15 | 28.2 | m3
|  | 土間コンクリート | Fc=18N/㎜2 S-15 | 19.1 | m3
|  | コンクリート打設手間 | 捨て 人力打ち | 2.9 | m3
|  | コンクリート打設手間 | 基礎・腰壁 ポンプ打ち | 28.2 | m3
|  | コンクリート打設手間 | 土間 ポンプ打ち | 19.1 | m3
|  | ポンプ車損料 | 圧送料共 | 2 | 台
小 計
▲
▼
6 |  | 5．型枠工事
|  | 普通型枠 | 土間部 | 5 | ㎡
|  | 普通型枠 | 基礎・腰壁部 | 278 | ㎡
|  | 型枠運搬 | 4ｔ車 | 283 | ㎡
小 計
▲
▼
7 |  | 6．木工事
（木材費）
|  | 構造材 | 杉（ＫＤ） 平角材 | 2 | m3
|  | 構造材 | 杉（ＫＤ） 正角材 | 4 | m3
|  | 構造材 | 杉（ＫＤ） 平割材 | 2.1 | m3
|  | 構造材 | 杉（ＫＤ） 正割材 | 0.4 | m3
（鋼材費）
|  | ホールダウン | HD-B10 | 2 | 本
|  | アンカーボルト | A.B-M12ｘL=400 | 34 | 本
|  | 貫通ボルト | B-M12ｘ480 | 9 | 本
|  | 貫通ボルト | B-M12ｘ330 | 18 | 本
|  | 羽子板ボルト | M12ｘL=300 | 5 | 本
|  | 母屋止め金物 | PL-3.2 140x180 | 1 | 式
|  | ブレース止め金物 | PL-6.0 100x300 | 1 | 式
|  | 屋根ブレース | M10 | 178 | m
|  | 錆止め塗装仕上げ | JIS K5674（ﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰ） | 47 | ㎡
（施工費）
|  | 木材加工組立 |  | 1 | 式
▲ |  | くぎ・金物類 |  | 1 | 式
▼
8 |  | 金物製作費 | 鋼板切断 | 1 | 式
|  | 金物取付費 | ボルト本締め共 | 1 | 式
|  | 機械損料費 | 荷揚げ、建込み | 1 | 式
小 計
▲
▼
9 |  | 7．屋根、外壁工事
屋根
|  | ガルバリウム鋼板葺き（ｽﾚｰﾄ小波) | t=0.4（ｽﾃﾝﾋﾞｽ5.5x40､ｽﾃﾝ座金･ﾊﾟｯｷﾝ付） | 186 | m2
|  | 棟包み | ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t=0.4 糸尺=455 | 16.2 | ｍ
|  | ケラバ包み | ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板ｔ=0.4 糸尺=303 | 23 | ｍ
外壁
|  | ガルバリウム鋼板張り（ｽﾚｰﾄ小波) | t=0.4（ｽﾃﾝﾋﾞｽ5.5x40､ｽﾃﾝ座金･ﾊﾟｯｷﾝ付） | 46.7 | m2
|  | 角当て | ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板ｔ=0.4 糸尺=303 | 11.4 | ｍ
|  | ケミカル面戸（ｽﾚｰﾄ小波) |  | 17.1 | ｍ
|  | 軒樋 | 塩ビ角樋W=150前高 受け金物＠600 | 16.2 | ｍ
|  | 上合 | 塩ビ製100φ | 2 | 個
|  | 竪樋 | 塩ビ製ＶＵ100φ 受け金物＠1,200 | 13.2 | ｍ
|  | エルボ | 塩ビ製ＶＵ100φ | 6 | 個
小 計
▲
▼
10 |  | 8．左官工事
|  | 床 コンクリート同時木ゴテ仕上げ | 堆肥置場 | 187 | ㎡
|  | 腰壁 型枠打放し仕上げ | 素地 | 230 | ㎡
|  | 天端 コンクリート同時金コテ仕上げ | W=150 | 56.6 | ｍ
小 計
▲
▼
10 |  | Ｃ－２. 機械設備工事
|  | 1. 堆肥舎給水設備工事 |  | 1 | 式
計
▲
▼
11 |  | 1. 堆肥舎給水設備工事
地中配管
|  | 耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管 | HIVP13 | 2 | ｍ
ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ式
|  | 横水栓 | 13mm | 1 | 個
|  | 水栓柱 | 70×H900 | 1 | 個
|  | 土工事 | 根切・埋戻 | 1 | 式
小 計
▲